|  | УТВЕРЖДАЮ [должность, например: управляющий] __________ / [личная подпись] / «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

# Инструкция о мерах пожарной безопасности

# 1. Общие требования

Инструкция действует в здании [АДРЕС/НАЗНАЧЕНИЕ]. Ответственный — [должность, например: управляющий]. Работники допускаются после обучения.

# 2. Территория и пути эвакуации

Проходы, лестницы и выходы свободны; двери открываются без ключа изнутри, если это предусмотрено требованиями; знаки и аварийное освещение исправны.

# 3. Электрооборудование

Запрещены повреждённые розетки, самодельные нагреватели, перегрузка сети и оставление включённого оборудования без необходимости.

# 4. Открытый огонь и курение

Курение разрешено только в обозначенных местах. Открытый огонь в номерах и на балконах запрещён. Огневые работы выполняются по специальному порядку.

# 5. Номера и проживающие

Гости знакомятся с памяткой под подпись. Планы эвакуации размещаются в номерах и на этажах по требованиям. Производственное и складское использование номеров запрещено.

# 6. Закрытие помещений

Последний работник осматривает помещение, отключает непредусмотренные приборы, закрывает окна и фиксирует замечания.

# 7. Действия при пожаре

Сообщить 112, запустить оповещение, организовать эвакуацию, помочь маломобильным людям, встретить подразделения, не пользоваться лифтом. Тушение — только без риска для жизни.

# 8. Ответственность

Нарушения немедленно сообщаются ответственному; неисправная зона выводится из эксплуатации, если безопасная работа не обеспечена.

# Нормативная основа

Федеральные законы № 69-ФЗ и № 123-ФЗ; Правила противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ № 1479. Инструкция дополняется характеристиками конкретного здания, систем и помещений.

Перед утверждением заполните поля, удалите неприменимые варианты и сверьте редакцию норм с особенностями здания, региона и услуг.

Лист ознакомления работников:

| Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |