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Техническое задание на планы эвакуации
Не заменяет индивидуально изготовленный план
поэтажные планы и актуальная планировка;
места «Вы находитесь здесь», выходы, лестницы и направление движения;
огнетушители, ручные извещатели, телефоны и средства спасения;
текстовая часть действий при пожаре;
русский язык и английский — при размещении иностранных граждан;
соответствие фактическим дверям, замкам, системам и освещению;
утверждение и размещение после проверки маршрута на месте.
Заказчик передаёт исполнителю планы БТИ/обмеры, сведения о системах и ответственных лицах. При изменении планировки план пересматривается.
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